唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购电子内窥镜保修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年5月24日前回传至发送邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2024年5月20日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用电子内窥镜设备：

| 序号 | 名称/型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GIF-HQ290胃镜 | 2061689 |
| 2 | GIF-HQ290胃镜 | 2035997 |
| 3 | GIF-HQ290胃镜 | 2061706 |
| 4 | GIF-HQ290胃镜 | 2061711 |
| 5 | GIF-HQ290胃镜 | 2061712 |
| 6 | GIF-HQ290胃镜 | 2035976 |
| 7 | CF-HQ290I肠镜 | 2024001 |
| 8 | CF-HQ290I肠镜 | 2056141 |
| 9 | CF-HQ290I肠镜 | 2024010 |
| 10 | CF-HQ290I肠镜 | 2056093 |
| 11 | CF-HQ290I肠镜 | 2056143 |
| 12 | CF-HQ290I肠镜 | 2026096 |

- 服务方式：全保型（整条内窥镜）

- 服务期限：1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购电子内窥镜保修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务方式：全保型（整条内窥镜）

二、	服务期限：1年服务要求：

- 维修能力：服务方具备诊断维修内窥镜能力（提供以往电子内窥镜维修证明）

- ★定期保养：服务期内，对标的设备每年提供4次定期现场保养服务，并及时提供保养报告。定期的现场保养服务包括：设备清洁、性能测试及校准。保修期结束提供全年的维保总结。

- 配件要求：保修期所更换的备件为原厂的全新合格零配件，重要部件须提供原设备相匹配的证明材料，包括但不限于：合格证、进口产品报关单、注册证等。

- 开机率保证：保修期内开机率≥95%（一年按365天计），如开机率未达标，不足部分按1：3延长保修天数。

- 报修热线：提供24小时报修电话，全年7*24小时全天候的服务。

- ★服务响应：接到医院故障通知，2小时内电话响应，应在24小时内提供相应型号备品电子内窥镜

- ★备件备品：服务方须具备保证维修时充足提供备用同型号或同性能电子内窥镜的能力，

- 履约责任：维保方需遵守医院安全生产规定，签订安全生产责任书，接受医院方的监督管理，否则，按医院相关规定处理。

- 验收标准

（1）合同期内设备功能运行正常，部件完整，使用性能达标。

（2）合同期内按阶段向医院提供完整设备保修服务报告总结。

（3）合同期内维修后提供使用检测合格证明，包括不限于检测报告。

（4）合同期内维护保养服务按规范完成，记录文书完整。

（5）合同期内使用科室满意度达标

备注：带★号项条款为实质性响应要求，若不满足，视为非实质性响应。

附件2：             公司介绍